## Velkommen
Velkommen til datamodellen for indmåling af øvrige EL-ledningsdata
I dette excel-ark er datamodellen for indmålte data for øvrige EL-ledningsdata (Signalanlæg, Fartviser, Fodgængeranlæg, Kameraer, Skoletavler, ITS, Tællestationer, Glatføremålestationer, ledningsanlæg under Bygværker) beskrevet
DE EFTERFØLGENDE ARK INDEHOLDER:
Datamodel for øvrige EL-ledningsdata
Attribut kodeliste LEDNING
Attribut kodeliste FØRINGSRØR
Attribut kodeliste LEDNINGsKOMPO
Attributbeskrivelse LER2.0 krav
Det er vigtigt at datamodellen overholdes ved levering af nye indmålte data
| Godkendt af | Enhed/netværk | Emne i KLS | Næste revision | Adgang | Journal nr. | Forfatter
| TKH/ | DT-AG-GEO | Ledninger | 2026-12-01 | X Intern | EMN-2024-42186 | JDK
| DT-AG-GEO |  | Areal og grundlag |  | X Ekstern |  | DT-AG-GEO
| 12.11.2024 |  | Faglige leverancer

## Datamodel øvrige ledninger
LEDNING |  |  | En ledning er et kabel eller rør der har som funktion at lede noget fra et sted til et andet.
attributnavn | beskrivelse | datatype
driftsstatus | driftsstatus | string
etab_tidspkt | etableringstidspunkt | dato (yyyy-mm-dd)
fareklasse | fareklasse | string
noejagtighed | nøjagtighed | string
forsyn_art | forsyningsart | string
indehold_led | indeholder ledninger | boolean
liggeriledn | ligger i ledning | boolean
udv_diameter | udvendig diameter** | string
vejl_dybde | vejledende dybde* | string
geometri | geometri | geometry
Føringsrør (Rørledning) |  |  | Undertype til LEDNING
attributnavn | beskrivelse | datatype
driftsstatus | driftsstatus | string
etab_tidspkt | etableringstidspunkt | dato (yyyy-mm-dd)
fareklasse | fareklasse | string
noejagtighed | nøjagtighed | string
forsyn_art | forsyningsart | string
tvaersnitfor | tværsnitform | string
udv_diameter | udvendig diameter** | string
udv_bredde | udvendig bredde*** | string
udv_hoejde | udvendig højde*** | string
indehold_led | indeholder ledninger | boolean
liggeriledn | ligger i ledning | boolean
vejl_dybde | vejledende dybde* | string
geometri | geometri | geometry
LEDNINGSKOMPONENT generelt
attributnavn | beskrivelse | datatype
driftsstatus | driftsstatus | string
etab_tidspkt | etableringstidspunkt | dato (yyyy-mm-dd)
kompon_type | komponenttype | string
forsyn_art | forsyningsart | string
vejl_dybde | vejledende dybde* | string
geometri | geometri | geometry
* Obligatorisk for tele- og elledninger, hvis ledningsgeometrien ikke indeholder en konkret z-værdi.
** udfyldes hvis rørledningen er cirkulær
*** udfyldes hvis rørledningen IKKE er cirkulær

## Attribut kodeliste LEDNING
LEDNING, LEDNINGSTRACE og Føringsrør (Rørledning)
atrributnavn | driftsstatus | etab_tidspkt | fareklasse | noejagtighed | forsyn_art | indehold_led | liggeriledn | udv_diameter | vejl_dybde
datatype | {string} | {dato} | {string} | {string} | {string} | {boolean} | {boolean} | {string} | {string}
| under etablering | {yyyy-mm-dd} | ikke farlig | {skrives i cm} | el | ja | ja | {skrives i mm} | {skrives i mm}
| i drift |  | farlig |  | telekommunikation | nej | nej
| permanent ude af drift |  | meget farlig

## Attribut kodeliste FØRINGSRØR
Føringsrør (Rørledning)
atrributnavn | driftsstatus | etab_tidspkt | fareklasse | forsyn_art | noejagtighed | indehold_led | liggeriledn | tvaersnitfor | udv_diameter | udv_bredde | udv_hoejde | vejl_dybde
datatype | {string} | {dato} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string} | {string}
| under etablering | {yyyy-mm-dd} | ikke farlig | el | {skrives i cm} | ja | ja | brilleformet | {skrives i mm} | {skrives i mm} | {skrives i mm} | {skrives i mm}
| i drift |  | farlig | telekommunikation |  | nej | nej | cirkulær
| permanent ude af drift |  | meget farlig |  |  |  |  | kvadratisk
rektangulær
sektorformet
spidsbundet
trapezformet
trekantet
tunnelformet
ægformet
øjestensprofil

## Attribut kodeliste LEDNINGsKOMP
LEDNINGSKOMPONENT generelt
atrributnavn | driftsstatus | etab_tidspkt | forsyn_art | kompon_type
datatype | {string} | {dato} | {string} | {string}
| under etablering | {yyyy-mm-dd} | el | elkomponenttype
| i drift |  | telekommunikation | belysningsarmatur
| permanent ude af drift |  |  | højspændingsmast
jernplade
kabelbrønd
kabelskab
kommunikationsmuffe
kvejl
lavspændingsmast
målerskab
mastefundament uden mast
muffe
muffegrube
rørblok
sensor
signalmast med galge
signalmast uden galge
spole
station
T-muffe
tændskab/gadelys
teknikskab
trykskab
vindmølle
telekomponenttype
accespoint
brønd
fordelerboks
kvejl
rørmuffe
skab
splidsemuffer i jord

## attributbeskrivelse LER2.0 krav
Attributnavn | Foretrukken term | Definition | Note | Anvendelsesnote | Værdier
[6 empty] | link til vejledning | Ledningsejerregistrets_datamodel_for_udveksling_af_ledningsoplysninger_(featurekatalog)_ver2_0_1.docx
driftsstatus | driftsstatus | status i relation til drift |  | bruges om status i relation til ledningens driftslivscyklus | se side 43-44 i LER2.0.1 vejledning
etab_tidspkt | etableringstidpunkt | tidsangivelse der angiver hvornår etablering er færdig | Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål
fareklasse | fareklasse ved ledningsskade | kategori der angiver sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på ledning |  |  | se side 45-46 i LER2.0.1 vejledning
noejagtighed | nøjagtighedsklasse | kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem
forsyn_art | forsyningsart | forsyningsarten af den ledning eller de ledninger som ligger i føringsrøret |  |  | se side 11-12 i LER2.0.1 vejledning
indehold_led | indeholder ledninger | indeholder en eller flere ledninger | anvendes når der er behov for at formidle at en anden ledning er placeret i denne ledning
liggeriledn | ligger i ledning | ledningen er placeret i en anden ledning | anvendes når der er behov for at formidle at en ledning er placeret i en anden ledningsejers ledning,
udv_diameter | udvendig diameter | se diagram på side 31 i ovenstående link
tvaersnitfor | tværsnitsform af ledning | form af ledningen, når den imaginært er gennemskåret på tværs |  |  | se side 69 og 71 i LER2.0.1 vejledning
udv_bredde | udvendig bredde | se diagram på side 31 i ovenstående link
udv_hoejde | udvendig højde | se diagram på side 31 i ovenstående link
vejl_dybde | vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering | lodret afstand til terræn, som noget forventeligt blev placeret i, da det blev etableret | Værdien er vejledende, da der ikke er tale om en indmålt værdi, og da der over tid kan ske ændring af terræn og placreing af genstanden | Dybden angives for overkant af ledning eller ledningstrace.
elkomponent |  | komponent der har tilknytning til elledninger