**Forslag til indholdsfortegnelse / fanebladsindeling:**

1. Indholdsfortegnelse
2. Brugermanualer (drift og vedligeholdelse) og datablade på dansk

* Pumper
* Ventiltop
* Kuglehaner
* Elektrisk aktuator til spuleventil
* Evt. membranbeholder / hydroforbeholder
* Pumpestyring /PLC
* Flowmåler
* M.m.

1. Datablade på dansk

* Ventiler
* Kuglehaner
* Niveaumåler
* Evt. tryktransmitter
* 2-komponent epoxy (overfladebehandling)
* M.m.

1. Sikkerhedsoplysninger
2. Overensstemmelseserklæringer

* Samlet EU-overensstemmelseserklæring for stationen (på dansk)
* Komponenterklæringer

1. Dimensionering

* Pumpeydelse
* Trykstødsberegning

1. Afprøvning

* Måling af pumpeydelse
* Lydmåling

1. El-dokumentation

* Indholdsfortegnelse/dokumentliste
* Tegninger rettet efter udførelse
* Komponentliste med tegningshenvisninger
* Driftsvejledning (automatisk og manuel drift, vedligeholdelse)
* Dokumentation for visuel kontrol
* Afprøvning (normal og fejlsimuleret situation)
* Målerapporter herunder bl.a. for transientbeskyttelse

1. Komponentliste (fabrikat, type, leverandøradresse)
2. Tegninger rettet efter udførelse
3. CE-mærke
4. Myndigheder (godkendelser, anmeldelser)
5. Risikovurdering